## Tabelas de potência
Tabela 1 |  |  |  | Tabela 2 |  | Tabela 3 |  |  | Tabela 4 |  | Tabela 5 |  |  | Tabela 6
Código | Descrição | Potência (W) | Potência (VA) | Aparelho | Potência (VA) | Aparelho | Potência (W) | Consumo por hora (kWh/h) | Aparelho | Potência (W) | Item | Descrição | Potência (W) | Aparelhos Elétricos | Dias Estimados Uso/Mês (dia/mês) | Média Utilização/Dia (h/dia) | Consumo Médio Mensal (kWh) | Potência (W) | Tabela 7 |  | Tabela 8 |  | Tabela 9
1 | AMALGAMADOR | 200 | 217 | Ar condicionado - 3/4 HP | 1125 | Aquecedor de água por acumulação até 80 L | 1500 | 1.5 | Aparelho de som | 200 | 1 | AMACIADOR DE CARNE | 890 | [5 empty] | Equipamento | Potência (W) | Appliance | Power (W) | Tabela | Média da potência de todos os aparelhos com potência (W) | Média da potência de todos os aparelhos com potência <= 4400W (W) | Potência Máxima (W) | Potência Mínima (W) | Corrente média para tensão de 127 Vrms (A) | Corrente média para tensão de 220 Vrms (A)
2 | AMPLIFICADOR DE SOM | 100 | 109 | Ar condicionado - 1 HP | 1500 | Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L | 2500 | 2.5 | Aquecedor de ambiente | 1500 | 2 | AMALGAMADOR | 200 | Aparelho de blu ray | 8 | 2 | 0.19 | 11.875 | Ar-condicionado 7.000 BTUs | 900 | Aquarium equipment | 24 | 1 | 2531.7351 | 718.1784 | 52200 | 10 | 5.6549 | 3.2644
3 | APARELHO DE ENDOSCOPIA | 45 | 49 | Ar condicionado - 14000 BTU/h | 1900 | Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L | 4000 | 4 | Aspirador de pó | 1000 | 3 | AMPLIFICADOR DE SOM | 50 | Aparelho de DVD | 8 | 2 | 0.24 | 15 | Ar-condicionado 7.500 BTUs | 950 | Boom box | 8 | 2 | 1079.5 | 1079.5 | 4400 | 40 | 8.5 | 4.9068
4 | APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA | 600 | 652 | Aparelho de som | 120 | Aquecedor de ambiente | 1000 | 1 | Aquecedor central de água | 5000 | 4 | APARELHO DE ENDOSC. | 45 | Aparelho de som | 20 | 3 | 6.6 | 110 | Ar-condicionado 10.000 BTUs | 1200 | Cable box | 140 | 3 | 1418.2927 | 798.6486 | 12100 | 10 | 6.2886 | 3.6302
5 | APARELHO DE OBTURAÇÃO | 155 | 168 | Aquecedor de água - até 80 litros | 1500 | Aspirador de pó residencial | 600 | 0.6 | Balcão frigorífico | 900 | 5 | APARELHO DE ULTRASS. | 500 | Aquecedor de ambiente | 15 | 8 | 193.44 | 1612 | Ar-condicionado 12.000 BTUs | 1400 | CD player | 7 | 4 | 1606.4878 | 1023.5 | 7500 | 50 | 8.0591 | 4.6523
6 | AQUECEDOR DE ÁGUA (200 L) | 2000 | 2000 | Aquecedor de água - de 100 a 150 litros | 2500 | Assadeira grande | 1000 | 1 | Batedeira | 450 | 6 | AQUEC. DE AMBIENTE | 1000 | Aquecedor de mamadeira | 30 | 0.25 | 0.75 | 100 | Aspirador de pó residencial | 750 | Ceiling fan | 35 | 5 | 2243.907 | 737.5451 | 38000 | 5 | 5.8074 | 3.3525
7 | AQUECEDOR DE ÁGUA (50 A 175 L) | 1500 | 1500 | Aspirador de pó | 200 | Assadeira pequena | 500 | 0.5 | Boiler 40 litros | 900 | 7 | AQUEC. DE ÁGUA (200 L) | 2000 | Aquecedor de marmita | 20 | 0.5 | 0.6 | 60 | Batedeira de bolo | 100 | Clothes dryer | 2790 | 6 | 592.8248 | 487.892 | 5500 | 3 | 3.8417 | 2.2177
8 | AR CONDICIONADO 6000 BTU's | 800 | 1000 | Aquecedor de ambiente | 1000 | Banheira de hidromassagem | 6600 | 6.6 | Boiler 80 litros | 1200 | 8 | AQUEC. ÁGUA (50 A 175L) | 1500 | Ar-condicionado tipo janela menor ou igual a 9.000 BTU/h | 30 | 8 | 128.8 | 536.6667 | Cafeteira elétrica | 750 | Clothes washer | 255 | 7 | 741.8837 | 602.4048 | 6600 | 9 | 4.7433 | 2.7382
9 | AR CONDICIONADO 7100 BTU's | 900 | 1100 | Batedeira | 100 | Batedeira de bolo | 100 | 0.1 | Cafeteira | 300 | 9 | AR CONDIC. 6000 BTUS | 800 | Ar-condicionado tipo janela de 9.001 a 14.000 BTU/h | 30 | 8 | 181.6 | 756.6667 | Carregador de bateria | 500 | Coffee maker | 1000 | 8 | 522.9815 | 447.9434 | 4500 | 6 | 3.5271 | 2.0361
10 | AR CONDICIONADO 7500 BTU's | 1200 | 1412 | Boiler elétrico | 2500 | Bomba d´água 1/4 CV monofásica | 390 | 0.39 | Computador | 350 | 10 | AR CONDIC. 7000 BTUS | 900 | Ar-condicionado tipo janela maior que 14.000 BTU/h | 30 | 8 | 374 | 1558.3333 | Chuveiro elétrico | 4400 | Compactors | 400
11 | AR CONDICIONADO 8500 BTU's | 1300 | 1500 | Cafeteira elétrica | 600 | Bomba d”água 1/3 CV monofásica | 520 | 0.52 | Chuveiro elétrico com controle eletrônico | 7500 | 11 | AR CONDIC. 7500 BTUS | 950 | Ar-condicionado tipo split menor ou igual a 10.000 BTU/h | 30 | 8 | 142.28 | 592.8333 | Equipamento de som (3 em 1) | 50 | Computer - desktop PC | 75
12 | AR CONDICIONADO 9000 BTU's | 1400 | 1647 | Circulador de ar | 150 | Bomba d”água 1/2 CV trifásica | 570 | 0.57 | Chuveiro elétrico | 5500 | 12 | AR CONDIC. 8000 BTUS | 1000 | Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU/h | 30 | 8 | 193.76 | 807.3333 | Espremedor de frutas doméstico | 200 | Computer - notebook PC | 25
13 | AR CONDICIONADO 10000 BTU's | 1400 | 1650 | Chuveiro elétrico | 4400 | Bomba d”água 3/4 CV trifásica | 820 | 0.82 | Enceradeira | 350 | 13 | AR CONDIC. 9000 BTUS | 1100 | Ar-condicionado tipo split de 15.001 a 20.000 BTU/h | 30 | 8 | 293.68 | 1223.6667 | Ferro elétrico (roupas) | 550 | Deep fryer | 1000
14 | AR CONDICIONADO 10500 BTU's | 1550 | 1824 | Enceradeira | 300 | Bomba d”água 1 CV monofásica | 1100 | 1.1 | Exaustor | 300 | 14 | AR CONDIC. 10000 BTUS | 1200 | Ar-condicionado tipo split de 20.001 a 30.000 BTU/h | 30 | 8 | 439.2 | 1830 | Ferro elétrico automático (roupas) | 1000 | Desktop computer monitor | 42
15 | AR CONDICIONADO 11000 BTU's | 1600 | 1882 | Ferro elétrico automático | 1000 | Cafeteira elétrica pequena uso doméstico | 600 | 0.6 | Ferro elétrico convencional | 750 | 15 | AR CONDIC. 11000 BTUS | 1300 | Ar-condicionado tipo split maior que 30.000 BTU/h | 30 | 8 | 679.2 | 2830 | Fogão comum com acendedor | 90 | Dishwasher | 330
16 | AR CONDICIONADO 12000 BTU's | 1700 | 1900 | Forno à resistência | 1500 | Cafeteira elétrica uso comercial | 1200 | 1.2 | Ferro elétrico à vapor | 1500 | 16 | AR CONDIC. 12000 BTUS | 1400 | Aspirador de pó | 30 | 0.33333 | 7.17 | 717 | Forno micro-ondas | 1150 | DVD/VCR | 17
17 | AR CONDICIONADO 14000 BTU's | 1900 | 2100 | Forno de micro ondas | 1300 | Chuveiro elétrico 127V | 4400 | 4.4 | Forno elétrico | 2400 | 17 | AR CONDIC. 14000 BTUS | 1600 | Batedeira | 8 | 0.33333 | 0.4 | 150 | Freezer horizontal 1 ou 2 portas | 375 | Electric blanket | 400
18 | AR CONDICIONADO 15000 BTU's | 2000 | 2222 | Freezer | 400 | Chuveiro elétrico 220V | 6000 | 6 | Forno de micro-ondas | 1300 | 18 | AR CONDIC. 15000 BTUS | 1800 | Boiler elétrico de 200 L | 30 | 24 | 346.75 | 481.5972 | Frigobar | 80 | Electronic air cleaner/filter | 50
19 | AR CONDICIONADO 16000 BTU's | 2100 | 2333 | Geladeira 1 porta | 200 | Chuveiro 4 estações | 6500 | 6.5 | Freezer acima de 200 litros | 150 | 19 | AR CONDIC. 16000 BTUS | 1950 | Bomba d'água 1/2 cv | 30 | 0.5 | 7.2 | 480 | Geladeira comum | 86 | Furnace fan | 295 |  | 2531.7351 | 718.1784 | 52200 | 10 | 5.6549 | 3.2644
20 | AR CONDICIONADO 18000 BTU's | 2600 | 2860 | Geladeira 2 portas | 300 | Conjunto de som | 100 | 0.1 | Freezer até 200 litros | 120 | 20 | AR CONDIC. 18000 BTUS | 2350 | Bomba d'água 1/3 cv | 30 | 0.5 | 6.15 | 410 | Geladeira dúplex 430 litros | 250 | Garage door opener | 400 |  | 1079.5 | 1079.5 | 4400 | 40 | 8.5 | 4.9068
21 | AR CONDICIONADO 21000 BTU's | 2800 | 3080 | Lavadora de louças | 1500 | Ebulidor | 1000 | 1 | Freezer balcão | 140 | 21 | AR CONDIC. 21000 BTUS | 2400 | Cafeteira elétrica | 30 | 1 | 6.56 | 218.6667 | Gelágua | 120 | Hair dryer | 710 |  | 1418.2927 | 798.6486 | 12100 | 10 | 6.2886 | 3.6302
22 | AR CONDICIONADO 26000 BTU's | 3200 | 3516 | Lavadora de roupas | 1000 | Enceradeira residencial | 300 | 0.3 | Fritadeira | 1200 | 22 | AR CONDIC. 26000 BTUS | 2850 | Cafeteira expresso | 30 | 1 | 23.82 | 794 | Gril | 1200 | Humidifier | 11 |  | 1606.4878 | 1023.5 | 7500 | 50 | 8.0591 | 4.6523
23 | AR CONDICIONADO 30000 BTU's | 3600 | 4000 | Liquidificador | 200 | Espremedor de frutas | 200 | 0.2 | Grill | 1200 | 23 | AR CONDIC. 30000 BTUS | 3200 | Chaleira elétrica | 30 | 1 | 28.23 | 941 | Hidromassagem com aquecedor | 6600 | Iron | 1100 |  | 2243.907 | 737.5451 | 38000 | 5 | 5.8074 | 3.3525
24 | ASPIRADOR DE PÓ COMERCIAL | 2240 | 2435 | Secadora de roupas | 3500 | Exaustor | 150 | 0.15 | Impressora jato de tinta | 50 | 24 | ASPIRAD DE PO COMERC. | 2240 | Churrasqueira elétrica | 5 | 4 | 76 | 3800 | Impressora comum | 90 | Lawn sprinkler | 11 |  | 592.8248 | 487.892 | 5500 | 3 | 3.8417 | 2.2177
25 | ASPIRADOR DE PÓ COMERCIAL | 1000 | 1087 | Torneira elétrica | 2500 | Ferro elétrico automático de passar roupa | 1000 | 1 | Impressora laser | 400 | 25 | ASPIRADOR DE PO RESID. | 750 | Chuveiro elétrico - 4500 W | 30 | 0.53333 | 72 | 4500 | Impressora a laser | 900 | Microwave oven | 1500 |  | 741.8837 | 602.4048 | 6600 | 9 | 4.7433 | 2.7382
26 | ASPIRADOR DE PÓ RESIDENCIAL | 750 | 815 | Torradeira | 800 | Ferro elétrico simples de passar roupa | 500 | 0.5 | Liquidificador | 400 | 26 | ASSADEIRA GRANDE | 1000 | Chuveiro elétrico - 5500 W | 30 | 0.53333 | 88 | 5500 | Lâmpada fluorescente compacta 9W | 9 | Pool pump | 1000 |  | 522.9815 | 447.9434 | 4500 | 6 | 3.5271 | 2.0361
27 | ASSADEIRA GRANDE | 1000 | 1000 | TV em cores - 20 polegadas | 90 | Fogão comum com acendedor | 90 | 0.9 | Máquina de lavar louça | 2700 | 27 | ASSADEIRA PEQUENA | 500 | Computador | 30 | 8 | 15.12 | 63 | Lâmpada fluorescente compacta 15W | 15 | Portable spa | 4350
28 | ASSADEIRA PEQUENA | 500 | 500 | TV em cores - 14 polegadas | 60 | Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador | 1500 | 1.5 | Máquina de lavar roupa | 1500 | 28 | BALANÇA ELÉTRICA | 20 | Enceradeira | 2 | 2 | 1.8 | 450 | Lâmpada fluorescente compacta 20W | 20 | Printer (inkjet) | 13
29 | BALANÇA ELÉTRICA | 20 | 20 | TV preto e branco | 40 | Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio | 2100 | 2.1 | Motor ½ cv | 368 | 29 | BALCÃO FRIGORÍF. GRD. | 1000 | Espremedor de frutas | 20 | 0.16667 | 0.18 | 54 | Liquidificador | 200 | Printer (laser) | 250
30 | BALCÃO FRIGORÍFICO GRANDE | 1000 | 1111 | Ventilador | 100 | Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande | 2700 | 2.1 | Motor 1cv | 736 | 30 | BALCÃO FRIGORÍF. PEQ. | 500 | Exaustor fogão | 30 | 2 | 9.96 | 166 | Máquina de costura | 850 | Printer/multi-function | 18
31 | BALCÃO FRIGORÍFICO PEQUENO | 500 | 556 |  |  | Forno de microondas | 750 | 0.75 | Motor 3cv | 2208 | 31 | BANHEIRA DE HIDROMAS. | 6600 | Fax modem em stand by | 30 | 24 | 2.16 | 3 | Máquina de lavar louças | 1200 | Receiver | 28
32 | BALCÃO PARA SORVETE | 1304 | 1449 |  |  | Forno elétrico de embutir | 4500 | 4.5 | Motor 4cv | 2944 | 32 | BANHO MARIA RESTAUR. | 1800 | Ferro elétrico automático a seco - 1050 W | 12 | 1 | 2.4 | 200 | Máquina de lavar roupas | 950 | Rechargeable power tool | 13
33 | BALCÃO TÉRMICO | 762 | 847 |  |  | Freezer vertical Pequeno | 300 | 0.3 | Motor 5cv | 3680 | 33 | BARBEADOR ELÉTRICO | 50 | Ferro elétrico automático a vapor - 1200 W | 12 | 1 | 7.2 | 600 | Máquina de secar roupas | 1100 | Refrigerator | 225
34 | BANHO MARIA (RESTAURANTE) | 1822 | 1822 |  |  | Freezer horizontal médio | 400 | 0.4 | Motor 7,5cv | 5520 | 34 | BATEDEIRA DE BOLO | 100 | Fogão elétrico - cook top (por queimador) | 30 | 1 | 68.55 | 2285 | Microcomputador | 250 | Router/DSL/cable modem | 6
35 | BARBEADOR ELÉTRICO | 50 | 56 |  |  | Freezer Horizontal Grande | 500 | 0.5 | Refrigerador uma porta | 200 | 35 | BEBEDOURO | 200 | [5 empty] | Microforno elétrico | 1000 | Slow cooker | 200
36 | BATEDEIRA DE BOLO | 100 | 111 |  |  | Geladeira Comum | 250 | 0.25 | Refrigerador duplex ou freezer | 350 | 36 | BETONEIRA | 1000 | Forno elétrico | 30 | 1 | 15 | 500 | Secador de cabelo | 1000 | Space heater | 1320
37 | BATEDEIRA INDUSTRIAL | 304 | 338 |  |  | Geladeira Duplex | 300 | 0.3 | Secador de cabelo | 1300 | 37 | BOMBA D’AGUA 1/4 CV | 184 | Forno micro-ondas - 25 L | 30 | 0.33333 | 13.98 | 1398 | Televisor 29’’ | 150 | Stereo systems | 33
38 | BEBEDOURO | 200 | 222 |  |  | Grill | 1200 | 1.2 | Secadora de roupa | 3500 | 38 | BOMBA D’AGUA 1/3 CV | 245 | Freezer vertical/horizontal | 30 | 24 | 47.55 | 66.0417 | Televisor LCD 26’’ | 50 | Television analog < 40 | 86
39 | BETONEIRA | 1000 | 1111 |  |  | Impressora comum | 90 | 0.1 | Televisor | 200 | 39 | BOMBA D’AGUA 1/2 CV | 368 | Freezer vertical frost free | 30 | 24 | 54 | 75 | Televisor LCD 32” | 70 | Television analog > 40 | 156
40 | BOILLER | 1122 | 1122 |  |  | Impressora laser | 900 | 0.9 | Torneira elétrica | 5500 | 40 | BOMBA D’AGUA 3/4 CV | 552 | Frigobar | 30 | 24 | 18.9 | 26.25 | Televisor LCD 40” | 80 | Television CRT | 60
41 | BOMBA D'ÁGUA 1/4 CV | 184 | 230 |  |  | Liquidificador doméstico | 200 | 0.2 | Ventilador | 100 | 41 | BOMBA D’AGUA 1 CV | 736 | Fritadeira elétrica | 15 | 0.5 | 6.81 | 908 | Televisor LCD 42” | 100 | Television CRT - projection | 225
42 | BOMBA D'ÁGUA 1/2 CV | 368 | 460 |  |  | Lâmpada Incandescente de 15W | 15 | 0.02 |  |  | 42 | BOMBA D’AGUA 2 CV | 1472 | Furadeira | 4 | 1 | 0.94 | 235 | Torradeira | 1000 | Television DLP | 175
43 | BOMBA D'ÁGUA 3/4 CV | 552 | 690 |  |  | Lâmpada Incandescente de 20W | 20 | 0.02 |  |  | 43 | BOMBA D’AGUA 3 CV | 2208 | Geladeira 1 porta | 30 | 24 | 25.2 | 35 | Ventilador | 100 | Television ED/HD TV < 40 | 150
44 | BOMBA D'ÁGUA 1 CV | 736 | 920 |  |  | Lâmpada Incandescente de 25W | 25 | 0.03 |  |  | 44 | BOMBA D’AGUA 5 CV | 3680 | Geladeira 1 porta frost free | 30 | 24 | 39.6 | 55 | Videogame | 66 | Television ED/HD TV > 40 | 234
45 | BOMBA D'ÁGUA 1 1/4 CV | 920 | 1150 |  |  | Lâmpada Incandescente de 40W | 40 | 0.04 |  |  | 45 | BOMBA D’AGUA 7,5 CV | 5520 | Geladeira 2 portas | 30 | 24 | 48.24 | 67 |  |  | Television LCD | 150
46 | BOMBA D'ÁGUA 1 1/2 CV | 1104 | 1380 |  |  | Lâmpada Incandescente de 60W | 60 | 0.06 |  |  | 46 | BOMBA D’AGUA 1/3 HP | 249 | Geladeira 2 portas frost free | 30 | 24 | 56.88 | 79 |  |  | Television plasma | 300
47 | BOMBA D'ÁGUA 2 CV | 1472 | 1732 |  |  | Lâmpada Incandescente de 100W | 100 | 0.1 |  |  | 47 | BOMBA D’AGUA ¼ HP | 186 | Grill | 10 | 0.5 | 3.2 | 640 |  |  | Television set-top box | 20
48 | BOMBA D'ÁGUA 3 CV | 2208 | 2598 |  |  | Lâmpada Incandescente de 150W | 150 | 0.15 |  |  | 48 | BOMBA D’AGUA 2 HP | 1492 | Home theater - 350 W | 8 | 2 | 5.6 | 350 |  |  | Toaster | 1100
49 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 736 | 866 |  |  | Lâmpada Incandescente de 200W | 200 | 0.2 |  |  | 49 | BOMBA D’AGUA ½ HP | 373 | Impressora | 30 | 1 | 0.45 | 15 |  |  | Toaster oven | 1051
50 | BOMBA SAPO | 300 | 353 |  |  | Lâmpada Incandescente de 250W | 250 | 0.25 |  |  | 50 | BOMBA D’AGUA 3 HP | 2238 | Lâmpada fluorescente compacta - 11 W | 30 | 5 | 1.65 | 11 |  |  | Torchiere lamp-halogen | 300
51 | CADEIRA DE DENTISTA | 184 | 216 |  |  | Lâmpada Fluorescente de 20W | 20 | 0.02 |  |  | 51 | BOMBA DE AR P/ AQUARIO | 65 | Lâmpada fluorescente compacta - 15 W | 30 | 5 | 2.25 | 15 |  |  | Vacuum | 542
52 | CAFETEIRA ELÉTRICA | 500 | 500 |  |  | Lâmpada Fluorescente de 40W | 40 | 0.04 |  |  | 52 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 740 | Lâmpada fluorescente compacta - 23 W | 30 | 5 | 3.45 | 23 |  |  | Video game system | 36
53 | CAFETEIRA ELÉTRICA | 750 | 750 |  |  | Máquina de lavar louças | 1500 | 1.5 |  |  | 53 | CADEIRA DE DENTISTA | 190 | Lâmpada incandescente - 40 W | 30 | 5 | 6 | 40 |  |  | Water heater | 4500
54 | CÂMARA DE FERMENTAÇÃO | 350 | 350 |  |  | Máquina de lavar roupas com aquecimento | 1000 | 1 |  |  | 54 | CAFETEIRA ELÉTR. - PEQUENA | 500 | Lâmpada incandescente - 60 W | 30 | 5 | 9 | 60 |  |  | Waterbed heater | 350
55 | CÂMARA FRIGORÍFICA | 22080 | 24533 |  |  | Máquina de secar roupas | 3500 | 3.5 |  |  | 55 | CAFETEIRA ELÉTR - MEDIA | 750 | Lâmpada incandescente - 100 W | 30 | 5 | 15 | 100 |  |  | Well pump | 725
56 | CARREGADOR DE BATERIA | 660 | 733 |  |  | Máquina para costurar | 100 | 0.1 |  |  | 56 | CARREGADOR DE BATERIA | 1200 | Lavadora de louças | 30 | 0.66667 | 30.86 | 1543
57 | CENTRAL DE AR (1TR) | 1817 | 2019 |  |  | Máquina de lavar pratos | 1200 | 1.2 |  |  | 57 | CARREGADOR TELEF CELULAR | 5 | Lavadora de roupas | 12 | 1 | 1.76 | 146.6667
58 | CENTRAL TELEFÔNICA | 30 | 33 |  |  | Máquina de lavar roupas | 1500 | 1.5 |  |  | 58 | CENTRAL AR TRANE XE 1000 | 170 | Liquidificador | 15 | 0.25 | 0.8 | 213.3333
59 | CHUVEIRO ELÉTRICO | 4500 | 4500 |  |  | Máquina de xerox grande | 2000 | 2 |  |  | 59 | CENTRAL AR TRANE XE MONOF. | 5060 | Máquina de costura | 10 | 3 | 3 | 100
60 | CHUVEIRO QUATRO ESTAÇÕES | 6500 | 6500 |  |  | Máquina de xerox pequena | 1500 | 1.5 |  |  | 60 | CENTRAL AR HITACHI MONOF. | 1200 | Modem de internet | 30 | 8 | 1.92 | 8
61 | CILINDRO | 2210 | 2456 |  |  | Micro computador | 250 | 0.25 |  |  | 61 | CENTRAL DE AR (1TR) 12000BTU | 1700 | Monitor | 30 | 8 | 13.2 | 55
62 | COMPACT DISC LASER | 30 | 33 |  |  | Micro forno elétrico | 1000 | 1 |  |  | 62 | CENTRAL TELEFÔNICA | 30 | Monitor LCD | 30 | 8 | 8.16 | 34
63 | COMPRESSOR | 368 | 409 |  |  | Panela elétrica | 1200 | 1.2 |  |  | 63 | CHUVEIRO ELÉTRICO | 2500 | Multiprocessador | 20 | 1 | 8.56 | 428
64 | COMPUTADOR | 300 | 333 |  |  | Raio X (dentista) | 1090 | 1.09 |  |  | 64 | CHUVEIRO ELÉT (DUCHA COR.) | 4400 | Nebulizador | 16 | 2.5 | 1.68 | 42
65 | CONJUNTO DE SOM/MICROSYSTEM | 100 | 111 |  |  | Raio X (hospital) | 12100 | 12.1 |  |  | 65 | CHUVEIRO 4 ESTAÇÕES | 6500 | Notebook | 30 | 8 | 4.8 | 20
66 | CORTADOR DE GRAMA | 1600 | 1778 |  |  | Refletor odontológico | 150 | 0.15 |  |  | 66 | CILINDRO (PADARIA) | 2200 | Panela elétrica | 20 | 1 | 22 | 1100
67 | DECK | 30 | 33 |  |  | Sanduicheira | 640 | 0.64 |  |  | 67 | COMPACT DISC PLAYER | 30 | Prancha (chapinha) | 20 | 0.5 | 0.33 | 33
68 | DEPENADOR DE GALINHA | 891 | 990 |  |  | Sauna comercial | 12000 | 12 |  |  | 68 | COMPRESSOR - PEQ. | 370 | Projetor | 20 | 1 | 4.78 | 239
69 | DESCASCADOR DE BATATAS | 1000 | 1111 |  |  | Sauna residencial | 4500 | 4.5 |  |  | 69 | COMPUTADOR DESKTOP | 250 | Rádio elétrico pequeno | 30 | 10 | 1.5 | 5
70 | DESEMPENO | 368 | 409 |  |  | Scanner | 50 | 0.05 |  |  | 70 | CONJ SOM PROFISSIONAL | 500 | Rádio relógio | 30 | 24 | 3.6 | 5
71 | DVD | 30 | 33 |  |  | Secador de cabelos grande | 1250 | 1.25 |  |  | 71 | CONJ SOM RESIDENCIAL | 100 | Roteador | 30 | 8 | 1.44 | 6
72 | ELEVADOR GRANDE | 10304 | 11449 |  |  | Secador de cabelos pequeno | 700 | 0.7 |  |  | 72 | CORTADOR DE GRAMA | 1600 | Sanduicheira | 30 | 0.16667 | 3.35 | 670
73 | ENCERADEIRA | 400 | 444 |  |  | Secador de roupa comercial | 5000 | 5 |  |  | 73 | DECK (TOCA FITAS) | 30 | Scanner | 30 | 1 | 0.27 | 9
74 | EQUALIZADOR | 30 | 33 |  |  | Secador de roupa residencial | 1100 | 1.1 |  |  | 74 | DESCASCADOR DE BATATAS | 250 | Secador de cabelo - 1000 W | 30 | 0.16667 | 5.21 | 1042
75 | ESMERIL | 2208 | 2453 |  |  | Televisor colorido | 200 | 0.2 |  |  | 75 | EQUIPAMENTO DE DVD | 50 | Secadora de roupa | 8 | 1 | 14.92 | 1865
76 | ESPIGADEIRA | 2208 | 2453 |  |  | Televisor preto e branco | 90 | 0.09 |  |  | 76 | ELEVADOR GRANDE | 10300 | Tanquinho | 12 | 1 | 0.84 | 70
77 | ESPREMEDOR DE FRUTAS | 50 | 56 |  |  | Torneira elétrica | 2000 | 2 |  |  | 77 | ELEVADOR DE CARRO 2 CV | 1472 | Telefone sem fio | 30 | 24 | 2.16 | 3
78 | ESTABILIZADOR | 920 | 1022 |  |  | Vaporizador | 300 | 0.3 |  |  | 78 | ELEVADOR DE CARRO 3 CV | 2208 | Torneira elétrica - 3250 W | 30 | 0.5 | 48.75 | 3250
79 | ESTEIRA ROLANTE | 1472 | 1636 |  |  | Ventilador grande | 250 | 0.25 |  |  | 79 | ENCERADEIRA RESIDENCIAL | 400 | Torradeira | 30 | 0.16667 | 4 | 800
80 | ESTERELIZADOR MAT S. BELEZA | 50 | 56 |  |  | Ventilador médio | 200 | 0.2 |  |  | 80 | ESMERIL | 2200 | TV em cores - 14" (tubo) | 30 | 5 | 6.3 | 42
81 | ESTUFA | 1000 | 1000 |  |  | Ventilador pequeno | 70 | 0.07 |  |  | 81 | ESPREMED. DE LARANJA (ALTO) | 250 | TV em cores - 29" (tubo) | 30 | 5 | 15.15 | 101
82 | ESTUFA DENTISTA | 1000 | 1000 |  |  | Vídeo game | 10 | 0.01 |  |  | 82 | ESPREMED. LARANJA (BAIXO) | 150 | TV em cores - 32" (LCD) | 30 | 5 | 14.25 | 95
83 | ETIQUETADORA | 70 | 78 | [7 empty] | 83 | ESTEIRA ROLANTE (CARGA) | 1470 | TV em cores - 40" (LED) | 30 | 5 | 12.45 | 83
84 | EXAUSTOR GRANDE | 400 | 444 | [7 empty] | 84 | ESTERILIZADOR | 1000 | TV em cores - 42" (LED) | 30 | 5 | 30.45 | 203
85 | EXAUSTOR PEQUENO | 200 | 222 | [7 empty] | 85 | ESTUFA | 1000 | TV portátil | 30 | 5 | 7.05 | 47
86 | FACA ELÉTRICA | 140 | 156 | [7 empty] | 86 | ESTUFA DE DENTISTA | 1000 | Ventilador de mesa | 30 | 8 | 17.28 | 72
87 | FATIADOR | 736 | 818 | [7 empty] | 87 | ETIQUETADORA | 70 | Ventilador de teto | 30 | 8 | 17.52 | 73
88 | FAX | 50 | 56 | [7 empty] | 88 | EXAUSTOR GRANDE | 400 | Videogame | 15 | 4 | 1.44 | 24
89 | FERRO DE SOLDA GRANDE | 600 | 600 | [7 empty] | 89 | EXAUSTOR PEQUENO | 200
90 | FERRO DE SOLDA MÉDIO | 400 | 400 | [7 empty] | 90 | EXAUSTOR PARA FOGAO | 100
91 | FERRO DE SOLDA PEQUENO | 100 | 100 | [7 empty] | 91 | FACA ELÉTRICA | 140
92 | FERRO ELÉTRICO | 550 | 550 | [7 empty] | 92 | FATIADOR PARA FRIOS | 740
93 | FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1000 | 1000 | [7 empty] | 93 | FAX | 240
94 | FOGÃO COMUM C/ACENDEDOR | 90 | 90 | [7 empty] | 94 | FERRO DE SOLDA GRAND | 600
95 | FOGÃO ELÉTRICO | 2000 | 2000 | [7 empty] | 95 | FERRO DE SOLDA MÉDIO | 400
96 | FORNO MICROONDAS | 1140 | 1239 | [7 empty] | 96 | FERRO DE SOLDA PEQ. | 100
97 | FORNO ELÉT. ABC C/1 CÂMARA | 2000 | 2000 | [7 empty] | 97 | FERRO ELÉTRICO | 550
98 | FORNO ELÉT. CAPITAL C/2 C | 10000 | 10000 | [7 empty] | 98 | FERRO ELÉTRICO AUTOM. | 1000
99 | FORNO ELÉT. CURITIBA | 38000 | 38000 | [7 empty] | 99 | FLIPERAMA | 90
100 | FORNO ELÉT. ELETRO GRANT C/3 C | 24400 | 24400 | [7 empty] | 100 | FOGÃO COMUM C/ ACEND | 90
101 | FORNO ELÉT. ESPECIAL C/2 CÂMARAS | 30000 | 30000 | [7 empty] | 101 | FOGÃO ELÉTRICO | 2000
102 | FORNO ELÉT. HIPER VULCÃO C/4 C | 22000 | 22000 | [7 empty] | 102 | FORNO DE MICROONDAS | 1150
103 | FORNO ELÉT. ITAL BRAS C/2 C | 25000 | 25000 | [7 empty] | 103 | FORNO ELÉT. (1 CÂMARA) | 2000
104 | FORNO ELÉT. MAG FORNO C/2 C | 21600 | 21600 | [7 empty] | 104 | FORNO ELÉT. 2 CÂMARAS | 10000
105 | FORNO ELÉT. METALCONTE C/1 C | 3000 | 3000 | [7 empty] | 105 | FORNO ELÉT. CURITIBA | 38000
106 | FORNO ELÉT. OLÍMPIO C/2 CÂMARAS | 52200 | 52200 | [7 empty] | 106 | FORNO ELÉT. 3 CÂMARAS | 24400
107 | FORNO ELÉT. PASTELAR ITAL BRAS | 16500 | 16500 | [7 empty] | 107 | FORNO ELÉT. ESPECIAL | 30000
108 | FORNO ELÉT. SIRE C/1 CÂMARA | 3000 | 3000 | [7 empty] | 108 | FORNO ELÉT. HIPER VULC | 22000
109 | FORNO ELÉT.SUPERFECTA C/2 C | 28000 | 28000 | [7 empty] | 109 | FORNO ELÉT. ITAL BRAS | 25000
110 | FORNO ELÉT. TUBOS LISBOA C/1 C | 28000 | 28000 | [7 empty] | 110 | FORNO ELÉT. MAG FORN | 21600
111 | FORNO ELÉT. UNIVERSAL C/2 C | 35000 | 35000 | [7 empty] | 111 | FORNO ELÉT. METALCON | 3000
112 | FORNO ELÉT. UNIVERSAL C/2 C | 36000 | 36000 | [7 empty] | 112 | FORNO ELÉT. PASTELAR. | 16500
113 | FORNO P/CERÂMICA GRANDE | 8500 | 8500 | [7 empty] | 113 | FORNO ELÉT. SIRE | 3000
114 | FORNO P/CERÂMICA MÉDIO | 6000 | 6000 | [7 empty] | 114 | FORNO ELÉT. SUPERFEC | 28000
115 | FORNO P/CERÂMICA PEQUENO | 2000 | 2000 | [7 empty] | 115 | FORNO ELÉT. TUBOS LISB | 28000
116 | FORRAGEIRA | 736 | 866 | [7 empty] | 116 | FORNO ELÉT. UNIVERSAL | 35000
117 | FOTOCOLORIMENTO | 550 | 550 | [7 empty] | 117 | FORNO ELÉT. UNIV. 2 CÂM | 36000
118 | FREEZER | 100 | 111 | [7 empty] | 118 | FORNO GRANDE CERÂM. | 8500
119 | FREEZER HORIZONTAL 170 L | 90 | 100 | [7 empty] | 119 | FORNO MÉDIO P/ CERÂM. | 6000
120 | FREEZER HORIZONTAL 220 L | 120 | 133 | [7 empty] | 120 | FORNO PEQ P/ CERÂMICA | 2000
121 | FREEZER HORIZONTAL 330 L | 150 | 167 | [7 empty] | 121 | FORRAGEIRA | 1200
122 | FREEZER HORIZONTAL 480 L | 750 | 833 | [7 empty] | 122 | FOTOCOLORÍMETRO | 550
123 | FREEZER HORIZONTAL 600 L | 750 | 833 | [7 empty] | 123 | FREEZER EXPOSITOR | 250
124 | FREEZER VERTICAL 120 L | 90 | 100 | [7 empty] | 124 | FREEZER HORIZ 170L 1-P | 150
125 | FREEZER VERTICAL 180 L | 120 | 133 | [7 empty] | 125 | FREEZER HORIZ 220L 1-P | 170
126 | FREEZER VERTICAL 280 L | 150 | 167 | [7 empty] | 126 | FREEZER HORIZ 330L 2-P | 200
127 | FRIGOBAR | 80 | 89 | [7 empty] | 127 | FREEZER HORIZ 480L 3-P | 280
128 | FRITADEIRA PEQUENA | 2000 | 2000 | [7 empty] | 128 | FREEZER HORIZ 600L 4-P | 280
129 | FRITADEIRA MÉDIA | 3000 | 3000 | [7 empty] | 129 | FREEZER VERTICAL 120L | 130
130 | FRITADEIRA GRANDE | 5000 | 5000 | [7 empty] | 130 | FREEZER VERTICAL 180L | 150
131 | FURADEIRA GRANDE | 1000 | 1000 | [7 empty] | 131 | FREEZER VERTICAL 280L | 200
132 | FURADEIRA PEQUENA | 350 | 350 | [7 empty] | 132 | FRIGOBAR | 80
133 | GELADEIRA | 90 | 100 | [7 empty] | 133 | FRITADEIRA BATATA PEQ. | 2500
134 | GELADEIRA COMUM 253 L | 90 | 100 | [7 empty] | 134 | FRITADEIRA BATATA MED. | 3000
135 | GELADEIRA COMUM 280 L | 100 | 111 | [7 empty] | 135 | FRITADEIRA BATATA GRD. | 5000
136 | GELADEIRA COMUM 310 L | 120 | 133 | [7 empty] | 136 | FURADEIRA GRANDE | 1000
137 | GELADEIRA DUPLEX 430 L | 150 | 167 | [7 empty] | 137 | FURADEIRA PEQUENA | 350
138 | GELADEIRA TRIPLEX 430 L | 150 | 167 | [7 empty] | 138 | GELADEIRA | 150
139 | GRELHA ELÉTRICA GRANDE | 1500 | 1500 | [7 empty] | 139 | GELADEIRA COMUM 253L | 155
140 | GRELHA ELÉTRICA PEQUENA | 500 | 500 | [7 empty] | 140 | GELADEIRA COMUM 280L | 160
141 | GRILL | 1200 | 1200 | [7 empty] | 141 | GELADEIRA COMUM 310L | 190
142 | HIDROMASSAGEM | 368 | 433 | [7 empty] | 142 | GELADEIRA DUPLEX 430L | 380
143 | IMPRESSORA COMUM | 90 | 106 | [7 empty] | 143 | GELADEIRA TRIPLEX 430L | 380
144 | IMPRESSORA LASER | 800 | 941 | [7 empty] | 144 | GELAGUA | 125
145 | IOGURTEIRA | 30 | 35 | [7 empty] | 145 | GRELHA ELÉTRICA GRANDE | 1500
146 | LÂMPADA INCANDESCENTE | 40 | 40 | [7 empty] | 146 | GRELHA ELÉTRICA PEQUENA | 500
147 | LÂMPADA INCANDESCENTE | 60 | 60 | [7 empty] | 147 | GRILL | 1200
148 | LÂMPADA INCANDESCENTE | 100 | 100 | [7 empty] | 148 | IMPRESSORA COMUM | 90
149 | LÂMPADA INCANDESCENTE | 150 | 150 | [7 empty] | 149 | IMPRESSORA LASER | 900
150 | LÂMPADA DICROICA | 50 | 50 | [7 empty] | 150 | IOGURTEIRA - RESID. | 26
151 | LÂMPADA FLUORESCENTE | 20 | 22 | [7 empty] | 151 | LIQUIDIFICADOR DOMESTICO | 320
152 | LÂMPADA FLUORESCENTE | 40 | 43 | [7 empty] | 152 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 1000
153 | LÂMPADA INFRAVERMELHA | 150 | 150 | [7 empty] | 153 | LIXADEIRA GRANDE | 1000
154 | LÂMPADA MISTA | 160 | 160 | [7 empty] | 154 | LIXADEIRA PEQUENA | 850
155 | LÂMPADA MISTA | 250 | 250 | [7 empty] | 155 | MAQ ARTSUL A RESISTENCIA | 730
156 | LÂMPADA PL | 10 | 11 | [7 empty] | 156 | MAQ. CAÇA BRINDE (PIG LIG) | 200
157 | LÂMPADA PL | 15 | 17 | [7 empty] | 157 | MAQ COLAR SACO | 280
158 | LÂMPADA PL | 20 | 22 | [7 empty] | 158 | MAQ CORTAR TECIDO MANUAL | 370
159 | LÂMPADA PL | 30 | 33 | [7 empty] | 159 | MAQ DE CALCULAR | 10
160 | LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO | 125 | 136 | [7 empty] | 160 | MAQ DE CARTÃO CRED - P.O .S | 60
161 | LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO | 250 | 272 | [7 empty] | 161 | MAQ DE CHOPE | 900
162 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO | 70 | 76 | [7 empty] | 162 | MAQ DE CORTAR CABELO | 200
163 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO | 100 | 109 | [7 empty] | 163 | MAQ DE COSTURA | 105
164 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO | 150 | 163 | [7 empty] | 164 | MAQ ESCREVER ELÉTRICA | 140
165 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO | 250 | 272 | [7 empty] | 165 | MAQ JOGO DE BICHO | 60
166 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO | 400 | 435 | [7 empty] | 166 | MAQ LAVA JATO | 1700
167 | LAVA JATO | 30276 | 35619 | [7 empty] | 167 | MAQ LAVAR PRATOS | 1200
168 | LIQUIDIFICADOR | 200 | 222 | [7 empty] | 168 | MAQ LAVAR ROUPAS | 1500
169 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 1000 | 1111 | [7 empty] | 169 | MAQ LAVAR ARNO | 500
170 | LIXADEIRA GRANDE | 1000 | 1111 | [7 empty] | 170 | MAQ LAVAR DAKO | 180
171 | LIXADEIRA PEQUENA | 850 | 944 | [7 empty] | 171 | MAQ DE OVERLOCK INDUSTRIAL | 370
172 | MÁQUINA COLAR SACO | 281 | 281 | [7 empty] | 172 | MAQ. DE PLASTIFICAÇÃO | 320
173 | MÁQUINA CORTAR TECIDO MANUAL | 373 | 373 | [7 empty] | 173 | MAQ. DE REFRIGERANTE | 910
174 | MÁQUINA DE CALCULAR | 100 | 111 | [7 empty] | 174 | MAQ. DE SORVETE | 2200
175 | MÁQUINA DE CHOPP | 911 | 1012 | [7 empty] | 175 | MAQ DE SOLDA - PEQ. | 1000
176 | MÁQUINA DE COSTURA | 850 | 944 | [7 empty] | 176 | MAQ DE VULCANIZAR | 400
177 | MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA | 140 | 140 | [7 empty] | 177 | MAQ DE XEROX GRANDE | 2000
178 | MÁQUINA DE GELO | 792 | 880 | [7 empty] | 178 | MAQ DE XEROX PEQUENA | 1500
179 | MÁQUINA DE LAVA JATO | 1700 | 1889 | [7 empty] | 179 | MAQ INJET C/ MOTOR ELETRICO | 5500
180 | MÁQUINA DE LAVAR PRATOS | 1200 | 1333 | [7 empty] | 180 | MAQ DE FATIAR PAO | 320
181 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | 1000 | 1111 | [7 empty] | 181 | MAQ DE MOER FARINHA ROSCA | 1104
182 | MÁQUINA DE OVERLOCK INDUSTRIAL | 373 | 414 | [7 empty] | 182 | MAQ. MEXEDEIRA (PADARIA) | 600
183 | MÁQUINA DE PASSAR ROUPAS | 6400 | 6400 | [7 empty] | 183 | MAQ POLICORTE | 1000
184 | MÁQUINA DE SOLDA | 1000 | 1111 | [7 empty] | 184 | MASSEIRA (PADARIA) | 2200
185 | MÁQUINA DE VULCANIZAR | 396 | 440 | [7 empty] | 185 | MICRO COMPUTADOR | 250
186 | MÁQUINA DE XEROX GRANDE | 2000 | 2222 | [7 empty] | 186 | MICRO FORNO ELETRICO | 1000
187 | MÁQUINA DE XEROX PEQUENA | 1400 | 1556 | [7 empty] | 187 | MICROSCOPIO ELETRONICO | 40
188 | MÁQ. ENGETORA C/ MOTOR ELÉTRICO | 5520 | 6133 | [7 empty] | 188 | MINE COOLER | 220
189 | MÁQUINA FATIAR PÃO | 324 | 360 | [7 empty] | 189 | MIX WALITA | 80
190 | MÁQUINA MOER FARINHA ROXA | 1104 | 1227 | [7 empty] | 190 | MODELADORA (PADARIA) | 490
191 | MÁQUINA P/AMACIAR CARNE | 1417 | 1574 | [7 empty] | 191 | MOEDOR DE CAFÉ | 370
192 | MASSAGEADOR | 220 | 244 | [7 empty] | 192 | MOEDOR DE CARNE | 320
193 | MASSEIRA | 2208 | 2453 | [7 empty] | 193 | MOINHO PARA GRÃOS | 600
194 | MERGULHÃO | 583 | 648 | [7 empty] | 194 | MULTI CORTE | 180
195 | MICRO COMPUTADOR | 350 | 389 | [7 empty] | 195 | ORGAO ELETRICO | 30
196 | MICRO FORNO ELÉTRICO | 1000 | 1111 | [7 empty] | 196 | PANELA ELETRICA | 1200
197 | MICROONDAS | 1200 | 1333 | [7 empty] | 197 | PIPOQUEIRA RESIDENC. | 80
198 | MICROSCÓPIO ELETRÔNICO | 40 | 44 | [7 empty] | 198 | PISTOLA DE SOLDA | 100
199 | MINILAB | 3000 | 3333 | [7 empty] | 199 | PLACA LUMINOSA | 220
200 | MIX | 80 | 89 | [7 empty] | 200 | POLIDORA | 50
201 | MODELADORA | 490 | 544 | [7 empty] | 201 | POST MIX | 280
202 | MOEDOR DE CAFÉ | 370 | 411 | [7 empty] | 202 | PRENSA HIDRÁULICA | 1100
203 | MOEDOR DE CARNE | 320 | 356 | [7 empty] | 203 | PROCESSAD / CENTRIF. | 460
204 | MOINHO | 606 | 673 | [7 empty] | 204 | PROJETOR/RETROPROJ. | 210
205 | MONITOR | 154 | 171 | [7 empty] | 205 | RADIO RELOGIO DIGITAL | 40
206 | MOTOR | 750 | 833 | [7 empty] | 206 | RADIO TRANSISTORIZADO | 30
207 | MOTOR DE PISCINA | 552 | 613 | [7 empty] | 207 | RADIOLA DE FICHA | 300
208 | MULTI CORTE | 180 | 200 | [7 empty] | 208 | RADIOLA DE FICHA CD | 120
209 | PANELA ELÉTRICA | 1200 | 1333 | [7 empty] | 209 | RAIO X (DENTISTA) | 1090
210 | PIPOQUEIRA RESIDENCIAL | 80 | 89 | [7 empty] | 210 | RAIO X (HOSPITAL) | 12100
211 | PISTOLA DE SOLDA | 100 | 111 | [7 empty] | 211 | REBOBINADOR FITA VHS | 15
212 | PLACA LUMINOSA | 220 | 244 | [7 empty] | 212 | RECEPTOR DE SATELITE | 110
213 | PLAINA | 746 | 829 | [7 empty] | 213 | REFLET. P/ ILUMINAÇÃO | 500
214 | POLIDORA | 50 | 56 | [7 empty] | 214 | REFLETOR ODONTOLOG. | 150
215 | PONTIADEIRA | 1417 | 1574 | [7 empty] | 215 | REFRESQUEIRA | 370
216 | PORTÃO ELÉTRICO | 184 | 204 | [7 empty] | 216 | REGISTRAD. ELETRICA | 100
217 | POSTO MIX | 281 | 312 | [7 empty] | 217 | SANDUICHEIRA | 640
218 | PRENSA | 1104 | 1227 | [7 empty] | 218 | SAUNA COMERCIAL | 12000
219 | PROCESSADOR/CENTRÍFUGA | 460 | 511 | [7 empty] | 219 | SAUNA RESIDENCIAL | 4500
220 | PROJETOR | 215 | 239 | [7 empty] | 220 | SCANNER | 50
221 | PURIFICADOR DE AR | 25 | 28 | [7 empty] | 221 | SECADOR DE CAB. GRD. | 1250
222 | RÁDIO COMUM | 30 | 33 | [7 empty] | 222 | SECADOR DE CAB. PEQ | 700
223 | RÁDIO RELÓGIO DIGITAL | 40 | 44 | [7 empty] | 223 | SECAD. DE ROUPA COM. | 5000
224 | RADIOLA DE FICHA | 300 | 333 | [7 empty] | 224 | SECAD. ROUPA RESIDEN. | 1100
225 | RAIOS-X (DENTISTA) | 1087 | 1208 | [7 empty] | 225 | SECAD. ROUPA ENXUTA | 2430
226 | RAIOS-X (HOSPITAL) | 12144 | 13493 | [7 empty] | 226 | SECRET. ELETRONICA | 20
227 | RALADOR DE COCO | 467 | 519 | [7 empty] | 227 | SERRA DE CARNE | 1000
228 | REBOBINADOR | 15 | 17 | [7 empty] | 228 | SERRA ELETRICA | 1000
229 | RECEPTOR DE SATÉLITE | 110 | 122 | [7 empty] | 229 | SERRA TICO TICO GRD. | 600
230 | REFLETOR | 500 | 556 | [7 empty] | 230 | SERRA TICO TICO PEQ. | 240
231 | REFLETOR ODONTOLÓGICO | 150 | 150 | [7 empty] | 231 | SORVETEIRA CASEIRA | 20
232 | REGISTRADORA ELÉTRICA | 100 | 111 | [7 empty] | 232 | STERILAIR | 400
233 | SAUNA COMERCIAL | 12000 | 12000 | [7 empty] | 233 | SUPERZON OU SIMILAR | 40
234 | SAUNA RESIDENCIAL | 4500 | 4500 | [7 empty] | 234 | SUGGAR | 200
235 | SECADOR DE CABELOS GRANDE | 1500 | 1500 | [7 empty] | 235 | TELEFONE SEM FIO | 10
236 | SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1000 | 1000 | [7 empty] | 236 | TELEVISOR 05 A 10 POL. | 50
237 | SECADOR DE ROUPAS COMERCIAL | 5000 | 5000 | [7 empty] | 237 | TELEVISOR 12 A 20 POL. | 100
238 | SECADOR DE ROUPAS INDUSTRIAL | 1100 | 1100 | [7 empty] | 238 | TELEVISOR 28 A 30 POL. | 150
239 | SECADOR DE ROUPAS ENXUTA | 2429 | 2429 | [7 empty] | 239 | TELEVISOR ACIMA 30 POL | 200
240 | SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 20 | 22 | [7 empty] | 240 | TELEV. PRETO E BRANCO | 90
241 | SERRA ELÉTRICA | 1000 | 1111 | [7 empty] | 241 | TOCA DISCOS | 30
242 | SERRA TICO TICO GRANDE | 600 | 667 | [7 empty] | 242 | TORNEIRA ELETRICA | 2000
243 | SERRA TICO TICO PEQUENA | 240 | 267 | [7 empty] | 243 | TORNO DE BANCADA | 1820
244 | SORVETEIRA | 20 | 22 | [7 empty] | 244 | TORRADEIRA DE PÃO | 800
245 | STERILAIR | 396 | 440 | [7 empty] | 245 | TOUCA TERMICA | 700
246 | SUPERZON OU SIMILAR | 40 | 44 | [7 empty] | 246 | TURBO CIRCULADOR ENGEL | 200
247 | TECLADO | 50 | 56 | [7 empty] | 247 | TV AM / FM | 50
248 | TELEFONE SEM FIO | 10 | 11 | [7 empty] | 248 | VAPORIZADOR (VAPORETO) | 300
249 | TELEVISOR 5 A 10 POL | 50 | 56 | [7 empty] | 249 | VENTILADOR MALLORY COLUNA | 50
250 | TELEVISOR 12 A 20 POL | 100 | 111 | [7 empty] | 250 | VENTILADOR CICLONE | 250
251 | TELEVISOR 28 A 30 POL | 150 | 167 | [7 empty] | 251 | VENTILADOR 30 CM | 70
252 | TELEVISOR PRETO E BRANCO | 90 | 100 | [7 empty] | 252 | VENTILADOR GRANDE 50 CM | 250
253 | TOCA DISCOS | 30 | 33 | [7 empty] | 253 | VENTILADOR MEDIO 40 CM | 200
254 | TORNEIRA ELÉTRICA | 2000 | 2222 | [7 empty] | 254 | VENTILADOR PEQUENO 20 CM | 40
255 | TORNO | 1817 | 2019 | [7 empty] | 255 | VIBRADOR PARA CONCRETO | 1000
256 | TORRADEIRA | 800 | 889 | [7 empty] | 256 | VIDEO CASSETE | 30
257 | TOUCA TÉRMICA | 700 | 778 | [7 empty] | 257 | VIDEO GAME | 10
258 | TRAÇADEIRA | 3680 | 4089 | [7 empty] | 258 | VIDEO POKER | 200
259 | TRITURADOR DE LIXO | 1214 | 1349
260 | TURBO CIRCULADOR | 200 | 222
261 | TV AM/FM | 50 | 56
262 | VAPORIZADOR | 300 | 333
263 | VENTILADOR GRANDE | 250 | 278
264 | VENTILADOR MÉDIO | 120 | 133
265 | VENTILADOR PEQUENO | 80 | 89
266 | VIBRADOR | 1000 | 1111
267 | VÍDEO CASSETE | 30 | 33
268 | VÍDEO GAME | 20 | 22

## Tabela1
Nº | Aparelho | Potência (W) | Nº | Aparelho | Potência (W)
1 | Amalgamador | 200 | 135 | Geladeira comum 280 L | 100
2 | Amplificador de som | 100 | 136 | Geladeira comum 310 L | 120
3 | Aparelho de endoscopia | 45 | 137 | Geladeira duplex 430 L | 150
4 | Aparelho de ultrasonografia | 600 | 138 | Geladeira triplex 430 L | 150
5 | Aparelho de obturação | 155 | 139 | Grelha elétrica grande | 1500
6 | Aquecedor de água (200 L) | 2000 | 140 | Grelha elétrica pequena | 500
7 | Aquecedor de água (50 a 175 L) | 1500 | 141 | Grill | 1200
8 | Ar condicionado 6000 btu's | 800 | 142 | Hidromassagem | 368
9 | Ar condicionado 7100 btu's | 900 | 143 | Impressora comum | 90
10 | Ar condicionado 7500 btu's | 1200 | 144 | Impressora laser | 800
11 | Ar condicionado 8500 btu's | 1300 | 145 | Iogurteira | 30
12 | Ar condicionado 9000 btu's | 1400 | 146 | Lâmpada incandescente | 40
13 | Ar condicionado 10000 btu's | 1400 | 147 | Lâmpada incandescente | 60
14 | Ar condicionado 10500 btu's | 1550 | 148 | Lâmpada incandescente | 100
15 | Ar condicionado 11000 btu's | 1600 | 149 | Lâmpada incandescente | 150
16 | Ar condicionado 12000 btu's | 1700 | 150 | Lâmpada dicroica | 50
17 | Ar condicionado 14000 btu's | 1900 | 151 | Lâmpada fluorescente | 20
18 | Ar condicionado 15000 btu's | 2000 | 152 | Lâmpada fluorescente | 40
19 | Ar condicionado 16000 btu's | 2100 | 153 | Lâmpada infravermelha | 150
20 | Ar condicionado 18000 btu's | 2600 | 154 | Lâmpada mista | 160
21 | Ar condicionado 21000 btu's | 2800 | 155 | Lâmpada mista | 250
22 | Ar condicionado 26000 btu's | 3200 | 156 | Lâmpada pl | 10
23 | Ar condicionado 30000 btu's | 3600 | 157 | Lâmpada pl | 15
24 | Aspirador de pó comercial | 2240 | 158 | Lâmpada pl | 20
25 | Aspirador de pó comercial | 1000 | 159 | Lâmpada pl | 30
26 | Aspirador de pó residencial | 750 | 160 | Lâmpada vapor mercúrio | 125
27 | Assadeira grande | 1000 | 161 | Lâmpada vapor mercúrio | 250
28 | Assadeira pequena | 500 | 162 | Lâmpada vapor sódio | 70
29 | Balança elétrica | 20 | 163 | Lâmpada vapor sódio | 100
30 | Balcão frigorífico grande | 1000 | 164 | Lâmpada vapor sódio | 150
31 | Balcão frigorífico pequeno | 500 | 165 | Lâmpada vapor sódio | 250
32 | Balcão para sorvete | 1304 | 166 | Lâmpada vapor sódio | 400
33 | Balcão térmico | 762 | 167 | Lava jato | 30276
34 | Banho maria (restaurante) | 1822 | 168 | Liquidificador | 200
35 | Barbeador elétrico | 50 | 169 | Liquidificador industrial | 1000
36 | Batedeira de bolo | 100 | 170 | Lixadeira grande | 1000
37 | Batedeira industrial | 304 | 171 | Lixadeira pequena | 850
38 | Bebedouro | 200 | 172 | Máquina colar saco | 281
39 | Betoneira | 1000 | 173 | Máquina cortar tecido manual | 373
40 | Boiller | 1122 | 174 | Máquina de calcular | 100
41 | Bomba d'água 1/4 cv | 184 | 175 | Máquina de chopp | 911
42 | Bomba d'água 1/2 cv | 368 | 176 | Máquina de costura | 850
43 | Bomba d'água 3/4 cv | 552 | 177 | Máquina de escrever elétrica | 140
44 | Bomba d'água 1 cv | 736 | 178 | Máquina de gelo | 792
45 | Bomba d'água 1 1/4 cv | 920 | 179 | Máquina de lava jato | 1700
46 | Bomba d'água 1 1/2 cv | 1104 | 180 | Máquina de lavar pratos | 1200
47 | Bomba d'água 2 cv | 1472 | 181 | Máquina de lavar roupas | 1000
48 | Bomba d'água 3 cv | 2208 | 182 | Máquina de overlock industrial | 373
49 | Bomba de combustível | 736 | 183 | Máquina de passar roupas | 6400
50 | Bomba sapo | 300 | 184 | Máquina de solda | 1000
51 | Cadeira de dentista | 184 | 185 | Máquina de vulcanizar | 396
52 | Cafeteira elétrica | 500 | 186 | Máquina de xerox grande | 2000
53 | Cafeteira elétrica | 750 | 187 | Máquina de xerox pequena | 1400
54 | Câmara de fermentação | 350 | 188 | Máq. engetora c/ motor elétrico | 5520
55 | Câmara frigorífica | 22080 | 189 | Máquina fatiar pão | 324
56 | Carregador de bateria | 660 | 190 | Máquina moer farinha roxa | 1104
57 | Central de ar (1tr) | 1817 | 191 | Máquina p/amaciar carne | 1417
58 | Central telefônica | 30 | 192 | Massageador | 220
59 | Chuveiro elétrico | 4500 | 193 | Masseira | 2208
60 | Chuveiro quatro estações | 6500 | 194 | Mergulhão | 583
61 | Cilindro | 2210 | 195 | Micro computador | 350
62 | Compact disc laser | 30 | 196 | Micro forno elétrico | 1000
63 | Compressor | 368 | 197 | Microondas | 1200
64 | Computador | 300 | 198 | Microscópio eletrônico | 40
65 | Conjunto de som/microsystem | 100 | 199 | Minilab | 3000
66 | Cortador de grama | 1600 | 200 | Mix | 80
67 | Deck | 30 | 201 | Modeladora | 490
68 | Depenador de galinha | 891 | 202 | Moedor de café | 370
69 | Descascador de batatas | 1000 | 203 | Moedor de carne | 320
70 | Desempeno | 368 | 204 | Moinho | 606
71 | Dvd | 30 | 205 | Monitor | 154
72 | Elevador grande | 10304 | 206 | Motor | 750
73 | Enceradeira | 400 | 207 | Motor de piscina | 552
74 | Equalizador | 30 | 208 | Multi corte | 180
75 | Esmeril | 2208 | 209 | Panela elétrica | 1200
76 | Espigadeira | 2208 | 210 | Pipoqueira residencial | 80
77 | Espremedor de frutas | 50 | 211 | Pistola de solda | 100
78 | Estabilizador | 920 | 212 | Placa luminosa | 220
79 | Esteira rolante | 1472 | 213 | Plaina | 746
80 | Esterelizador mat s. beleza | 50 | 214 | Polidora | 50
81 | Estufa | 1000 | 215 | Pontiadeira | 1417
82 | Estufa dentista | 1000 | 216 | Portão elétrico | 184
83 | Etiquetadora | 70 | 217 | Posto mix | 281
84 | Exaustor grande | 400 | 218 | Prensa | 1104
85 | Exaustor pequeno | 200 | 219 | Processador/centrífuga | 460
86 | Faca elétrica | 140 | 220 | Projetor | 215
87 | Fatiador | 736 | 221 | Purificador de ar | 25
88 | Fax | 50 | 222 | Rádio comum | 30
89 | Ferro de solda grande | 600 | 223 | Rádio relógio digital | 40
90 | Ferro de solda médio | 400 | 224 | Radiola de ficha | 300
91 | Ferro de solda pequeno | 100 | 225 | Raios | 1087
92 | Ferro elétrico | 550 | 226 | Raios | 12144
93 | Ferro elétrico automático | 1000 | 227 | Ralador de coco | 467
94 | Fogão comum c/acendedor | 90 | 228 | Rebobinador | 15
95 | Fogão elétrico | 2000 | 229 | Receptor de satélite | 110
96 | Forno microondas | 1140 | 230 | Refletor | 500
97 | Forno elét. abc c/1 câmara | 2000 | 231 | Refletor odontológico | 150
98 | Forno elét. capital c/2 c | 10000 | 232 | Registradora elétrica | 100
99 | Forno elét. curitiba | 38000 | 233 | Sauna comercial | 12000
100 | Forno elét. eletro grant c/3 c | 24400 | 234 | Sauna residencial | 4500
101 | Forno elét. especial c/2 câmaras | 30000 | 235 | Secador de cabelos grande | 1500
102 | Forno elét. hiper vulcão c/4 c | 22000 | 236 | Secador de cabelos pequeno | 1000
103 | Forno elét. ital bras c/2 c | 25000 | 237 | Secador de roupas comercial | 5000
104 | Forno elét. mag forno c/2 c | 21600 | 238 | Secador de roupas industrial | 1100
105 | Forno elét. metalconte c/1 c | 3000 | 239 | Secador de roupas enxuta | 2429
106 | Forno elét. olímpio c/2 câmaras | 52200 | 240 | Secretária eletrônica | 20
107 | Forno elét. pastelar ital bras | 16500 | 241 | Serra elétrica | 1000
108 | Forno elét. sire c/1 câmara | 3000 | 242 | Serra tico tico grande | 600
109 | Forno elét.superfecta c/2 c | 28000 | 243 | Serra tico tico pequena | 240
110 | Forno elét. tubos lisboa c/1 c | 28000 | 244 | Sorveteira | 20
111 | Forno elét. universal c/2 c | 35000 | 245 | Sterilair | 396
112 | Forno elét. universal c/2 c | 36000 | 246 | Superzon ou similar | 40
113 | Forno p/cerâmica grande | 8500 | 247 | Teclado | 50
114 | Forno p/cerâmica médio | 6000 | 248 | Telefone sem fio | 10
115 | Forno p/cerâmica pequeno | 2000 | 249 | Televisor 5 a 10 pol | 50
116 | Forrageira | 736 | 250 | Televisor 12 a 20 pol | 100
117 | Fotocolorimento | 550 | 251 | Televisor 28 a 30 pol | 150
118 | Freezer | 100 | 252 | Televisor preto e branco | 90
119 | Freezer horizontal 170 L | 90 | 253 | Toca discos | 30
120 | Freezer horizontal 220 L | 120 | 254 | Torneira elétrica | 2000
121 | Freezer horizontal 330 L | 150 | 255 | Torno | 1817
122 | Freezer horizontal 480 L | 750 | 256 | Torradeira | 800
123 | Freezer horizontal 600 L | 750 | 257 | Touca térmica | 700
124 | Freezer vertical 120 L | 90 | 258 | Traçadeira | 3680
125 | Freezer vertical 180 L | 120 | 259 | Triturador de lixo | 1214
126 | Freezer vertical 280 L | 150 | 260 | Turbo circulador | 200
127 | Frigobar | 80 | 261 | Tv am/fm | 50
128 | Fritadeira pequena | 2000 | 262 | Vaporizador | 300
129 | Fritadeira média | 3000 | 263 | Ventilador grande | 250
130 | Fritadeira grande | 5000 | 264 | Ventilador médio | 120
131 | Furadeira grande | 1000 | 265 | Ventilador pequeno | 80
132 | Furadeira pequena | 350 | 266 | Vibrador | 1000
133 | Geladeira | 90 | 267 | Vídeo cassete | 30
134 | Geladeira comum 253 L | 90 | 268 | Vídeo game | 20

## Tabela2
Aparelho | Potência (VA)
Ar condicionado - 3/4 HP | 1125
Ar condicionado - 1 HP | 1500
Ar condicionado - 14000 BTU/h | 1900
Aparelho de som | 120
Aquecedor de água - até 80 litros | 1500
Aquecedor de água - de 100 a 150 litros | 2500
Aspirador de pó | 200
Aquecedor de ambiente | 1000
Batedeira | 100
Boiler elétrico | 2500
Cafeteira elétrica | 600
Circulador de ar | 150
Chuveiro elétrico | 4400
Enceradeira | 300
Ferro elétrico automático | 1000
Forno à resistência | 1500
Forno de micro ondas | 1300
Freezer | 400
Geladeira 1 porta | 200
Geladeira 2 portas | 300
Lavadora de louças | 1500
Lavadora de roupas | 1000
Liquidificador | 200
Secadora de roupas | 3500
Torneira elétrica | 2500
Torradeira | 800
TV em cores - 20 polegadas | 90
TV em cores - 14 polegadas | 60
TV preto e branco | 40
Ventilador | 100

## Tabela3
Aparelho | Potência (W) | Aparelho | Potência (W)
Aquecedor de água por acumulação até 80 L | 1500 | Lâmpada Incandescente de 15W | 15
Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L | 2500 | Lâmpada Incandescente de 20W | 20
Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L | 4000 | Lâmpada Incandescente de 25W | 25
Aquecedor de ambiente | 1000 | Lâmpada Incandescente de 40W | 40
Aspirador de pó residencial | 600 | Lâmpada Incandescente de 60W | 60
Assadeira grande | 1000 | Lâmpada Incandescente de 100W | 100
Assadeira pequena | 500 | Lâmpada Incandescente de 150W | 150
Banheira de hidromassagem | 6600 | Lâmpada Incandescente de 200W | 200
Batedeira de bolo | 100 | Lâmpada Incandescente de 250W | 250
Bomba d´água 1/4 CV monofásica | 390 | Lâmpada Fluorescente de 20W | 20
Bomba d”água 1/3 CV monofásica | 520 | Lâmpada Fluorescente de 40W | 40
Bomba d”água 1/2 CV trifásica | 570 | Máquina de lavar louças | 1500
Bomba d”água 3/4 CV trifásica | 820 | Máquina de lavar roupas com aquecimento | 1000
Bomba d”água 1 CV monofásica | 1100 | Máquina de secar roupas | 3500
Cafeteira elétrica pequena uso doméstico | 600 | Máquina para costurar | 100
Cafeteira elétrica uso comercial | 1200 | Máquina de lavar pratos | 1200
Chuveiro elétrico 127V | 4400 | Máquina de lavar roupas | 1500
Chuveiro elétrico 220V | 6000 | Máquina de xerox grande | 2000
Chuveiro 4 estações | 6500 | Máquina de xerox pequena | 1500
Conjunto de som | 100 | Micro computador | 250
Ebulidor | 1000 | Micro forno elétrico | 1000
Enceradeira residencial | 300 | Panela elétrica | 1200
Espremedor de frutas | 200 | Raio X (dentista) | 1090
Exaustor | 150 | Raio X (hospital) | 12100
Ferro elétrico automático de passar roupa | 1000 | Refletor odontológico | 150
Ferro elétrico simples de passar roupa | 500 | Sanduicheira | 640
Fogão comum com acendedor | 90 | Sauna comercial | 12000
Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador | 1500 | Sauna residencial | 4500
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio | 2100 | Scanner | 50
Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande | 2700 | Secador de cabelos grande | 1250
Forno de microondas | 750 | Secador de cabelos pequeno | 700
Forno elétrico de embutir | 4500 | Secador de roupa comercial | 5000
Freezer vertical Pequeno | 300 | Secador de roupa residencial | 1100
Freezer horizontal médio | 400 | Televisor colorido | 200
Freezer Horizontal Grande | 500 | Televisor preto e branco | 90
Geladeira Comum | 250 | Torneira elétrica | 2000
Geladeira Duplex | 300 | Vaporizador | 300
Grill | 1200 | Ventilador grande | 250
Impressora comum | 90 | Ventilador médio | 200
Impressora laser | 900 | Ventilador pequeno | 70
Liquidificador doméstico | 200 | Vídeo game | 10

## Tabela4
Aparelho | Potência (W)
Aparelho de som | 200
Aquecedor de ambiente | 1500
Aspirador de pó | 1000
Aquecedor central de água | 5000
Balcão frigorífico | 900
Batedeira | 450
Boiler 40 litros | 900
Boiler 80 litros | 1200
Cafeteira | 300
Computador | 350
Chuveiro elétrico com controle eletrônico | 7500
Chuveiro elétrico | 5500
Enceradeira | 350
Exaustor | 300
Ferro elétrico convencional | 750
Ferro elétrico à vapor | 1500
Forno elétrico | 2400
Forno de micro-ondas | 1300
Freezer acima de 200 litros | 150
Freezer até 200 litros | 120
Freezer balcão | 140
Fritadeira | 1200
Grill | 1200
Impressora jato de tinta | 50
Impressora laser | 400
Liquidificador | 400
Máquina de lavar louça | 2700
Máquina de lavar roupa | 1500
Motor ½ cv | 368
Motor 1cv | 736
Motor 3cv | 2208
Motor 4cv | 2944
Motor 5cv | 3680
Motor 7,5cv | 5520
Refrigerador uma porta | 200
Refrigerador duplex ou freezer | 350
Secador de cabelo | 1300
Secadora de roupa | 3500
Televisor | 200
Torneira elétrica | 5500
Ventilador | 100

## Tabela5
Aparelho | Potência (W) | Aparelho | Potência (W)
Amaciador de carne | 890 | Freezer vertical 180L | 150
Amalgamador | 200 | Freezer vertical 280L | 200
Amplificador de som | 50 | Frigobar | 80
Aparelho de endosc. | 45 | Fritadeira batata peq. | 2500
Aparelho de ultrass. | 500 | Fritadeira batata med. | 3000
Aquec. de ambiente | 1000 | Fritadeira batata grd. | 5000
Aquec. de água (200 l) | 2000 | Furadeira grande | 1000
Aquec. água (50 a 175l) | 1500 | Furadeira pequena | 350
Ar condic. 6000 btus | 800 | Geladeira | 150
Ar condic. 7000 btus | 900 | Geladeira comum 253L | 155
Ar condic. 7500 btus | 950 | Geladeira comum 280L | 160
Ar condic. 8000 btus | 1000 | Geladeira comum 310L | 190
Ar condic. 9000 btus | 1100 | Geladeira duplex 430L | 380
Ar condic. 10000 btus | 1200 | Geladeira triplex 430L | 380
Ar condic. 11000 btus | 1300 | Gelagua | 125
Ar condic. 12000 btus | 1400 | Grelha elétrica grande | 1500
Ar condic. 14000 btus | 1600 | Grelha elétrica pequena | 500
Ar condic. 15000 btus | 1800 | Grill | 1200
Ar condic. 16000 btus | 1950 | Impressora comum | 90
Ar condic. 18000 btus | 2350 | Impressora laser | 900
Ar condic. 21000 btus | 2400 | Iogurteira - resid. | 26
Ar condic. 26000 btus | 2850 | Liquidificador domestico | 320
Ar condic. 30000 btus | 3200 | Liquidificador industrial | 1000
Aspirad de pó comerc. | 2240 | Lixadeira grande | 1000
Aspirador de pó resid. | 750 | Lixadeira pequena | 850
Assadeira grande | 1000 | Maq. artsul a resistencia | 730
Assadeira pequena | 500 | Maq.. caça brinde (pig lig) | 200
Balança elétrica | 20 | Maq. colar saco | 280
Balcão frigoríf. grd. | 1000 | Maq. cortar tecido manual | 370
Balcão frigoríf. peq. | 500 | Maq. de calcular | 10
Banheira de hidromas. | 6600 | Maq. de cartão cred - p.o .s | 60
Banho maria restaur. | 1800 | Maq. de chope | 900
Barbeador elétrico | 50 | Maq. de cortar cabelo | 200
Batedeira de bolo | 100 | Maq. de costura | 105
Bebedouro | 200 | Maq. escrever elétrica | 140
Betoneira | 1000 | Maq. jogo de bicho | 60
Bomba d’agua 1/4 cv | 184 | Maq. lava jato | 1700
Bomba d’agua 1/3 cv | 245 | Maq. lavar pratos | 1200
Bomba d’agua 1/2 cv | 368 | Maq. lavar roupas | 1500
Bomba d’agua 3/4 cv | 552 | Maq. lavar arno | 500
Bomba d’agua 1 cv | 736 | Maq. lavar dako | 180
Bomba d’agua 2 cv | 1472 | Maq. de overlock industrial | 370
Bomba d’agua 3 cv | 2208 | Maq. de plastificação | 320
Bomba d’agua 5 cv | 3680 | Maq. de refrigerante | 910
Bomba d’agua 7,5 cv | 5520 | Maq. de sorvete | 2200
Bomba d’agua 1/3 hp | 249 | Maq. de solda - peq. | 1000
Bomba d’agua ¼ hp | 186 | Maq. de vulcanizar | 400
Bomba d’agua 2 hp | 1492 | Maq. de xerox grande | 2000
Bomba d’agua ½ hp | 373 | Maq. de xerox pequena | 1500
Bomba d’agua 3 hp | 2238 | Maq. injet c/ motor eletrico | 5500
Bomba de ar p/ aquario | 65 | Maq. de fatiar pão | 320
Bomba de combustível | 740 | Maq. de moer farinha rosca | 1104
Cadeira de dentista | 190 | Maq. mexedeira (padaria) | 600
Cafeteira elétr. - pequena | 500 | Maq. policorte | 1000
Cafeteira elétr. - media | 750 | Masseira (padaria) | 2200
Carregador de bateria | 1200 | Micro computador | 250
Carregador telef celular | 5 | Micro forno eletrico | 1000
Central ar trane xe 1000 | 170 | Microscopio eletronico | 40
Central ar trane xe monof. | 5060 | Mine cooler | 220
Central ar hitachi monof. | 1200 | Mix walita | 80
Central de ar (1tr) 12000btu | 1700 | Modeladora (padaria) | 490
Central telefônica | 30 | Moedor de café | 370
Chuveiro elétrico | 2500 | Moedor de carne | 320
Chuveiro elét (ducha cor.) | 4400 | Moinho para grãos | 600
Chuveiro 4 estações | 6500 | Multi corte | 180
Cilindro (padaria) | 2200 | Orgao elétrico | 30
Compact disc player | 30 | Panela elétrica | 1200
Compressor - peq. | 370 | Pipoqueira residenc. | 80
Computador desktop | 250 | Pistola de solda | 100
Conj. som profissional | 500 | Placa luminosa | 220
Conj. som residencial | 100 | Polidora | 50
Cortador de grama | 1600 | Post mix | 280
Deck (toca fitas) | 30 | Prensa hidráulica | 1100
Descascador de batatas | 250 | Processad / centrif. | 460
Equipamento de dvd | 50 | Projetor/retroproj. | 210
Elevador grande | 10300 | Radio relogio digital | 40
Elevador de carro 2 cv | 1472 | Radio transistorizado | 30
Elevador de carro 3 cv | 2208 | Radiola de ficha | 300
Enceradeira residencial | 400 | Radiola de ficha cd | 120
Esmeril | 2200 | Raio x (dentista) | 1090
Espremed. de laranja (alto) | 250 | Raio x (hospital) | 12100
Espremed. laranja (baixo) | 150 | Rebobinador fita vhs | 15
Esteira rolante (carga) | 1470 | Receptor de satélite | 110
Esterilizador | 1000 | Reflet. p/ iluminação | 500
Estufa | 1000 | Refletor odontolog. | 150
Estufa de dentista | 1000 | Refresqueira | 370
Etiquetadora | 70 | Registrad. eletrica | 100
Exaustor grande | 400 | Sanduicheira | 640
Exaustor pequeno | 200 | Sauna comercial | 12000
Exaustor para fogao | 100 | Sauna residencial | 4500
Faca elétrica | 140 | Scanner | 50
Fatiador para frios | 740 | Secador de cab. grd. | 1250
Fax | 240 | Secador de cab. peq | 700
Ferro de solda grand | 600 | Secad. de roupa com. | 5000
Ferro de solda médio | 400 | Secad. roupa residen. | 1100
Ferro de solda peq. | 100 | Secad. roupa enxuta | 2430
Ferro elétrico | 550 | Secret. eletrônica | 20
Ferro elétrico autom. | 1000 | Serra de carne | 1000
Fliperama | 90 | Serra elétrica | 1000
Fogão comum c/ acend | 90 | Serra tico tico grd. | 600
Fogão elétrico | 2000 | Serra tico tico peq. | 240
Forno de microondas | 1150 | Sorveteira caseira | 20
Forno elét. 1 câmara | 2000 | Sterilair | 400
Forno elét. 2 câmaras | 10000 | Superzon ou similar | 40
Forno elét. curitiba | 38000 | Suggar | 200
Forno elét. 3 câmaras | 24400 | Telefone sem fio | 10
Forno elét. especial | 30000 | Televisor 05 a 10 pol. | 50
Forno elét. hiper vulc | 22000 | Televisor 12 a 20 pol. | 100
Forno elét. ital bras | 25000 | Televisor 28 a 30 pol. | 150
Forno elét. mag forn | 21600 | Televisor acima 30 pol | 200
Forno elét. metalcon | 3000 | Telev. preto e branco | 90
Forno elét. pastelar. | 16500 | Toca discos | 30
Forno elét. sire | 3000 | Torneira elétrica | 2000
Forno elét. superfec | 28000 | Torno de bancada | 1820
Forno elét. tubos lisb | 28000 | Torradeira de pão | 800
Forno elét. universal | 35000 | Touca térmica | 700
Forno elét. univ. 2 câm | 36000 | Turbo circulador engel | 200
Forno grande cerâm. | 8500 | Tv am / fm | 50
Forno médio p/ cerâm. | 6000 | Vaporizador (vaporeto) | 300
Forno peq. p/ cerâmica | 2000 | Ventilador mallory coluna | 50
Forrageira | 1200 | Ventilador ciclone | 250
Fotocolorímetro | 550 | Ventilador 30 cm | 70
Freezer expositor | 250 | Ventilador grande 50 cm | 250
Freezer horiz 170l 1-p | 150 | Ventilador medio 40 cm | 200
Freezer horiz 220l 1-p | 170 | Ventilador pequeno 20 cm | 40
Freezer horiz 330l 2-p | 200 | Vibrador para concreto | 1000
Freezer horiz 480l 3-p | 280 | Video cassete | 30
Freezer horiz 600l 4-p | 280 | Video game | 10
Freezer vertical 120l | 130 | Video poker | 200

## Tabela6
Aparelhos | Potência (W)
Aparelho de blu ray | 11.875
Aparelho de DVD | 15
Aparelho de som | 110
Aquecedor de ambiente | 1612
Aquecedor de mamadeira | 100
Aquecedor de marmita | 60
Ar-condicionado tipo janela menor ou igual a 9.000 BTU/h | 536.6667
Ar-condicionado tipo janela de 9.001 a 14.000 BTU/h | 756.6667
Ar-condicionado tipo janela maior que 14.000 BTU/h | 1558.3333
Ar-condicionado tipo split menor ou igual a 10.000 BTU/h | 592.8333
Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU/h | 807.3333
Ar-condicionado tipo split de 15.001 a 20.000 BTU/h | 1223.6667
Ar-condicionado tipo split de 20.001 a 30.000 BTU/h | 1830
Ar-condicionado tipo split maior que 30.000 BTU/h | 2830
Aspirador de pó | 717
Batedeira | 150
Boiler elétrico de 200 L | 481.5972
Bomba d'água 1/2 cv | 480
Bomba d'água 1/3 cv | 410
Cafeteira elétrica | 218.6667
Cafeteira expresso | 794
Chaleira elétrica | 941
Churrasqueira elétrica | 3800
Chuveiro elétrico - 4500 W | 4500
Chuveiro elétrico - 5500 W | 5500
Computador | 63
Enceradeira | 450
Espremedor de frutas | 54
Exaustor fogão | 166
Fax modem em stand by | 3
Ferro elétrico automático a seco - 1050 W | 200
Ferro elétrico automático a vapor - 1200 W | 600
Fogão elétrico - cook top (por queimador) | 2285
Forno elétrico | 500
Forno micro-ondas - 25 L | 1398
Freezer vertical/horizontal | 66.0417
Freezer vertical frost free | 75
Frigobar | 26.25
Fritadeira elétrica | 908
Furadeira | 235
Geladeira 1 porta | 35
Geladeira 1 porta frost free | 55
Geladeira 2 portas | 67
Geladeira 2 portas frost free | 79
Grill | 640
Home theater - 350 W | 350
Impressora | 15
Lâmpada fluorescente compacta - 11 W | 11
Lâmpada fluorescente compacta - 15 W | 15
Lâmpada fluorescente compacta - 23 W | 23
Lâmpada incandescente - 40 W | 40
Lâmpada incandescente - 60 W | 60
Lâmpada incandescente - 100 W | 100
Lavadora de louças | 1543
Lavadora de roupas | 146.6667
Liquidificador | 213.3333
Máquina de costura | 100
Modem de internet | 8
Monitor | 55
Monitor LCD | 34
Multiprocessador | 428
Nebulizador | 42
Notebook | 20
Panela elétrica | 1100
Prancha (chapinha) | 33
Projetor | 239
Rádio elétrico pequeno | 5
Rádio relógio | 5
Roteador | 6
Sanduicheira | 670
Scanner | 9
Secador de cabelo - 1000 W | 1042
Secadora de roupa | 1865
Tanquinho | 70
Telefone sem fio | 3
Torneira elétrica - 3250 W | 3250
Torradeira | 800
TV em cores - 14" (tubo) | 42
TV em cores - 29" (tubo) | 101
TV em cores - 32" (LCD) | 95
TV em cores - 40" (LED) | 83
TV em cores - 42" (LED) | 203
TV portátil | 47
Ventilador de mesa | 72
Ventilador de teto | 73
Videogame | 24

## Tabela7
Aparelho | Potência (W)
Ar-condicionado 7.000 BTUs | 900
Ar-condicionado 7.500 BTUs | 950
Ar-condicionado 10.000 BTUs | 1200
Ar-condicionado 12.000 BTUs | 1400
Aspirador de pó residencial | 750
Batedeira de bolo | 100
Cafeteira elétrica | 750
Carregador de bateria | 500
Chuveiro elétrico | 4400
Equipamento de som (3 em 1) | 50
Espremedor de frutas doméstico | 200
Ferro elétrico (roupas) | 550
Ferro elétrico automático (roupas) | 1000
Fogão comum com acendedor | 90
Forno micro-ondas | 1150
Freezer horizontal 1 ou 2 portas | 375
Frigobar | 80
Geladeira comum | 86
Geladeira dúplex 430 litros | 250
Gelágua | 120
Gril | 1200
Hidromassagem com aquecedor | 6600
Impressora comum | 90
Impressora a laser | 900
Lâmpada fluorescente compacta 9W | 9
Lâmpada fluorescente compacta 15W | 15
Lâmpada fluorescente compacta 20W | 20
Liquidificador | 200
Máquina de costura | 850
Máquina de lavar louças | 1200
Máquina de lavar roupas | 950
Máquina de secar roupas | 1100
Microcomputador | 250
Microforno elétrico | 1000
Secador de cabelo | 1000
Televisor 29’’ | 150
Televisor LCD 26’’ | 50
Televisor LCD 32” | 70
Televisor LCD 40” | 80
Televisor LCD 42” | 100
Torradeira | 1000
Ventilador | 100
Videogame | 66

## Tabela8
Aparelho | Potência (W)
Aquário | 24
Caixa de som | 8
Caixa de cabos | 140
Tocador de CD | 7
Ventilador de teto | 35
Secadora | 2790
Máquina de lavar | 255
Máquina de café | 1000
Compactadores | 400
Computador - PC de mesa | 75
Computador - notebook | 25
Fritadeira | 1000
Monitor de computador | 42
Lava-louças | 330
DVD / VCR | 17
Cobertor elétrico | 400
Filtro de ar eletrônico / filtro | 50
Ventilador de forno | 295
Abridor de porta da garagem | 400
Secador de cabelo | 710
Umidificador | 11
Ferro | 1100
Aspersor de gramado | 11
Forno de micro-ondas | 1500
Bomba de piscina | 1000
Spa portátil | 4350
Impressora (jato de tinta) | 13
Impressora (laser) | 250
Impressora / multifuncional | 18
Receptor | 28
Ferramenta elétrica recarregável | 13
Frigorífico | 225
Router / DSL / cable modem | 6
Fogão | 200
Aquecedor | 1320
Sistemas estéreo | 33
Televisão analógica < 40 | 86
Televisão analógica > 40 | 156
Televisão CRT | 60
Televisão CRT - projeção | 225
DLP de televisão | 175
Televisão ED / HD TV < 40 | 150
Televisão ED / HD TV > 40 | 234
LCD de televisão | 150
Plasma de televisão | 300
Set-top box de televisão | 20
Torradeira | 1100
Lâmpada de halogênio Torchiere | 300
Vácuo | 542
Sistema de videogame | 36
Aquecedor de água | 4500
Aquecedor de colchão de água | 350
Bomba de água | 725

## Tabela 9
Tabela | Média da potência de todos os aparelhos com potência (W) | Média da potência de todos os aparelhos com potência <= 4400W (W) | Potência Máxima (W) | Potência Mínima (W) | Corrente média para tensão de 127 Vrms (A) | Corrente média para tensão de 220 Vrms (A)
1 | 2531.7351 | 718.1784 | 52200 | 10 | 5.6549 | 3.2644
2 | 1079.5 | 1079.5 | 4400 | 40 | 8.5 | 4.9068
3 | 1418.2927 | 798.6486 | 12100 | 10 | 6.2886 | 3.6302
4 | 1606.4878 | 1023.5 | 7500 | 50 | 8.0591 | 4.6523
5 | 2243.907 | 737.5451 | 38000 | 5 | 5.8074 | 3.3525
6 | 592.8248 | 487.892 | 5500 | 3 | 3.8417 | 2.2177
7 | 741.8837 | 602.4048 | 6600 | 9 | 4.7433 | 2.7382
8 | 522.9815 | 447.9434 | 4500 | 6 | 3.5271 | 2.0361

## Fontes
Fonte | Tabela
https://www.energisa.com.br/Normas%20Tcnicas/NDU%20001%20-%20Fornecimento%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%20em%20Tens%C3%A3o%20Secund%C3%A1ria%20Edifica%C3%A7%C3%B5es%20Individuais%20ou%20Agrupadas%20at%C3%A9%203%20Unidades%20V5.pdf | 1
http://www.light.com.br/Repositorio/Recon/RECON_BT_NOVEMBRO_2016-vigente.pdf | 2
http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Documents/Normas%20T%C3%A9cnicas/nd5_1_000001p.pdf | 3
http://www.fecoergs.com.br/anexos/RIC_BT_035_01_06_01042016.pdf | 4
http://servicos.coelba.com.br/Documents/NOR.DISTRIBU-ENGE-0022%20-%2001%20-%20MODELO%201%20NORMA.pdf | 5
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View={E6BC2A5F-E787-48AF-B485-439862B17000} | 6
http://www.poupestar.com.br/cartilha.pdf | 7
https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/appliances-and-electronics/estimating-appliance-and-home | 8